ANEKS III

# OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv dobavljača_________________________________________________________

ID broj:______________________________

Ponuda br.____________________________

Javna nabavka radova na rekonstrukciji platoa Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda sa izgradnjom “Kapije života”

Specifikacija predmeta nabavke

| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. BR. | OPIS POZICIJE | J. MJ. | KOLIČINA | J. CIJENA | IZNOS |
| I-1 | Demontaža i odvoz postojećeg popločanja od betonskih kocki. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 391,00 |  |  |
| I-2 | Demontaža i rušenje postojećih dijelova spomenika sa odvozom materijala na deponiju. Pozicija obuhvata i štemanje betona. |  |  |  |  |
|  |  | paušal | 1,00 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |

| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-1 | Iskop zemlje III i IV kategorije za temelje spomenika, potporni zid sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu do tri km. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 22,50 |  |  |
| II-2 | Nabavka materijala, doprema i ugradnja podloge za betonske kocke Dsr=6,0 cm od pijeska granulacije 0-5 mm. Pijesak se ugrađuje na postojeću podlogu. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 17,40 |  |  |
| II-3 | Nabavka materijala, doprema i ugradnja drenažnog sloja šljunka ispod temelja, potpornog zida i rampe spomenika. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 2,50 |  |  |
| II-4 | Nabavka materijala, doprema i ugradnja zemljanog materijala na dio gdje je predviđen travnjak. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 55,00 |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |

| III | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-1 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB temeljnih traka potpornog zida, te konzolne temeljne trake na postojećem zidu. MB 30. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 4,20 |  |  |
| III-2 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB temeljnih stopa spomenika i temeljnih stopa za jarbole. MB 30. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 10,36 |  |  |
| III-3 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB temeljnih greda spomenika MB 30. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 0,98 |  |  |
| III-4 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB potpornog zida te podizanje postojećeg potpornog zida na novoprojektovanu visinu, MB 30 u odgovarajućoj oplati. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 7,50 |  |  |
| III-5 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB podne ploče i rampe d=12 cm , MB 30. Armatura se obračunava posebno |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m³ | 3,46 |  |  |
| III-6 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB stubova kapije MB 30 u odgovarajućoj oplati. Armatura se obračunava |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 0,31 |  |  |
| III-7 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB konstrukcije spomenika betonom MB 30. Beton ugrađivati u glatkoj oplati bez prodora. Zavrsni beton krajcovati i brusiti te zastiti emulziom. Armatura se posebno obračunava. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ | m³ | 4,48 |  |  |
| III-8 | Nabavka materijala, doprema i betoniranje AB polukružnih stepenica betonom MB 30. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m³ | 4,20 |  |  |
| UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |

| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-1 | Nabavka, doprema, krojenje, prenos i ugrađivanje armature na određena pozicije prema nacrtima. Armaturne mreže MA 500/600 (armatura naznačena u projektu konstrukcije). |  |  |  |  |
|  | obračun po kg | kg | 173,00 |  |  |
| IV-2 | Nabavka, doprema, krojenje, prenos i ugrađivanje armature na određena pozicije prema nacrtima.Armaturne šipke RA 400/500 (armatura naznačena u projektu konstrukcije). |  |  |  |  |
|  | obračun po kg | kg | 3.006,97 |  |  |
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |

| V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-1 | Nabavka materijala, doprema i montaža betonskih ploča sa završnim granitnim slojem u bojama natur beton i antracit siva |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 310,00 |  |  |
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |

| VI-I | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI-I | Nabavka, doprema materijala i izrada nadstrešnice iznad kapije od ravnog samouklapajučeg lima sa svim opšavima |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno | paušal | 1,00 |  |  |
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |

| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII-1 | Nabavka, materijala izrada i montaža polovice ljiljana ukupne visine 355 cm i širine 130 cm- stvarna površina ljiljana 1,7m² . Za izradu istog koristiti lim minimalne debljine 5 mm. Rezanje na CNC. Potrebno toplo cinkarenje elemenata i farbanje u zlatnu boju, lakiranje i završno poliranje. 2 identična elementa. Ljiljan se ankeruje na betonsku podlogu |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg | kg | 140,00 |  |  |
| VII-2 | Nabavka, materijala izrada i montaža šipki izrađenih od okruglih cijevi vanjskog promjera D=40mm i debljine stijenke 2mm. Ukupno za ugraditi 10 cijevi prosječne dužine 3,50m. Potrebno cinkarenje, farbanje u antracit sivu boju mat. Cijevi se ankeruju za betonsku podlogu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg | kg | 75,00 |  |  |
| VII-3 | Nabavka, materijala izrada i montaža ulazne dvokrilne kapije duzine 3,50m i visine 2,50 m. Potrebno cinkarenje, farbanje u antracit sivu boju mat. Cijevi se ankeruju za betonsku podlogu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po paušalu | paušal | 1,00 |  |  |
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |
| VIII | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
| VIII-1 | Nabavka i ugradnja mjernog razvodnog ormara MO. (Napomena: isporuku i montažu mjerne garniture kao i ormara vrši nadležna elektrodistribucija u sklopu priključka objekta na el. mrežu): |  |  |  |  |
|  | Elektrodistribucija isporučuje: |  |  |  |  |
|  | Trofazno brojilo | kom | 1.00 |  |  |
|  | EZN 3x63A | kom | 3.00 |  |  |
|  | Ukupno: | paušal | 1.00 |  |  |
| VIII-2 | Nabavka i ugradnja glavnog razvodnog ormara. GRO je samostojeći, tipa Thalassa PHD NSYPHDZT774 Schneider ili ekvivalent. U GRO opremu prema priloženim jednopolnoj šemi: | kom | 1.00 |  |  |
|  | -FID sklopka 25A, ld=30mA, 4p „HAGER“ ili sl. | kom | 1.00 |  |  |
|  | Automatski jednopolni osigurač „HAGER“ 10A, 1p, „B“ karakteristika ili sl. | kom | 1.00 |  |  |
|  | Automatski jednopolni osigurač „HAGER“ 16A, 1p, „B“ karakteristika ili sl. | kom | 6.00 |  |  |
|  | Automatski jednopolni osigurač „HAGER“ 16A, 3p, „B“ karakteristika ili sl. | kom | 1.00 |  |  |
|  | Napojna jedinica 220Vac, 12 Vdc, 200 W | kom | 2.00 |  |  |
|  | Kontaktor K1, tip LC1K0910P7 ili ekvivalent | kom | 1.00 |  |  |
|  | Prekidač P1, preklopka sa kućištem XALD144 ili ekvivalent | kom | 1.00 |  |  |
|  | Senzor dan/noć Schneider | kom | 1.00 |  |  |
|  | Ostali sitni nespecificirani materijal (ožičenje, DIN šine, kanalice, trofazna sabirnica itd.) | kom | 1.00 |  |  |
|  | Uz razvodnu tablu dostaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja, upustvo za pružanje prve pomoći, oznaku table, oznake za prisustvo napona. |  |  |  |  |
|  | Komplet | kom | 1.00 |  |  |
| VIII-3 | Nabavka i polaganje energetskih kablova za napajanje tehnološke opreme u iskopani kablovski rov ( u cijenu je uračunato iskopavanje, zatrpavanje rova i sanacija terena ): |  |  |  |  |
| 1. | - PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 80 |  |  |
| 2. | - PP00-Y 5x16 mm2 | m | 50 |  |  |
| 3. | - Nabavka i ugradnja rebraste cijevi fi 16 mm | met | 80 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| VIII-4 | Direktni priključak svjetiljki | kom | 6 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| VIII-5 | Rasvjeta |  |  |  |  |
| 1. | S1 – RGB LED reflektor, 220 V, 500 W, IP 65 | kom | 4 |  |  |
| 2. | S2 – LED traka 12 V, 9 W/m, IP 65 | met | 35 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| VIII-6 | Temeljni uzemljivač i gromobranska instalacija: |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja pocinčane trake FeZn 30x3,5 mm RH1 za uzemljenje objekta i izradu izvoda za uzemljenje tehnološke opreme. | met | 40 |  |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja pocinčane trake FeZn 20x3 mm za spust i odvod atmosferskog pražnjenja | met | 10 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja mjernih spojeva ZON 05 | kom | 1 |  |  |
| 4. | Mjerne spojnice prelaz traka-trake (unutar zidnih ormarića): KON 01 | kom | 1 |  |  |
| 5. | Vezne spojnice trake-armaturno željezo ( u temeljnoj ploči na svakih 2 m): KON 09 | kom | 10 |  |  |
| 6. | Vezne spojnice trake- traka ( ukrsna i paralelna) KON 08: | kom | 6 |  |  |
| 7. | Ostali sitni materijal | paušal | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| UKUPNO ELEKTRO RADOVI |  |

| IX | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX-1 | Nabavka materijala, dopreme i izrada skele |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 90,00 |  |  |
| UKUPNO RADOVI |  |

| X-1 | OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1 | Ostali nepredviđeni radovi koji se ne mogu definisati jer se radi o rekontrukciji objekta |  |  |  |  |
|  | paušalno | paušal | 1,00 |  |  |
| UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI |  |

|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| VI | LIMARSKI RADOVI |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |
| VIII | ELEKTRO RADOVI |  |
| IX | TESARSKI RADOVI |  |
| X | OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |
| PDV 17% |  |
| UKUPNO |  |

| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |
| --- | --- |
| POPUST |  |
| UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a |  |
| UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM I URAČUNATIM PDV-eom |  |

Ovdje obavezno slovima upisati ukupnu cijenu ponude sa popustom bez PDV-a____________

Potpis i pečat ponuđača_________________________

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM, za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2.Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. Ukoliko nudi popust ponuđač mora ponuditi popust u realitivnom iznosu (postotcima) i na osnovu navedenog postotka izračunati popust u KM na za to predviđenim mjestima.

4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa , ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

5. Jedinična cijena stavke i ponuđeni popust izražen u postotcima ne smatraju se računskom greškom, odnosno ne mogu se ispravljati